1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: 663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажей,  2978,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 13896 кв.м._

1.4. Год постройки здания   1978г., последнего капитального ремонта: 2016 (замена окон на пластиковые,  частично)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Мининская СОШ, 8(39133)29-4-06

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная), муниципальная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»  8(39133)20-1-10

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663020, Красноярский край, Емельяновский  район, п. Емельяново, ул.Декабристов, д.15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и реализация специальных (коррекционных) образовательных программ для обучающихся, воспитанников ОВЗ.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте,  на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет, 3 ч. с ОВЗ

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  320 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  школьный автобус –  90 м.,  маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ВНД» |
| В том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ВНД» |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ВНД» |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ВНД» |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ВНД» |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ВНД» |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ВНД» |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ВНД» |

** Указывается:ДП-В
- доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для детей с нарушениями умственного развития, ЗПР. Временно недоступен для детей - инвалидов  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (К,О), с нарушениями слуха,  зрения, Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 4,3 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения  Программы развития  школы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ВНД до ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется,  (не требуется):

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.      техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации;

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами;

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты
(информации об объекте) от «06»  февраля 2017 г.,

2. Акта
обследования объекта: № акта 1  от «06»  февраля 2017 г.,

3. Решения Комиссии от «06»  февраля 2017 г.,

В составе:

Директора МБОУ Мининская СОШ:_____________________________ Павленко Татьяны Викторовны;

Завхоза:______________________________________________________ Никитиной Алены Викторовны;

Заместителя директора по УВР: _________________________________ Полевач Валерии Анатольевны.

м

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Мининской СОШ:

____________ /Т.В.Павленко/

Пр. от 06.02.2017г  № 12

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1.  Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ Мининская СОШ  (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2978,1 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 13896 кв. м

1.5. Год постройки здания:1978, последнего капитального ремонта: 2016 (замена окон на пластиковые,  частично)

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2017г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Мининская СОШ, 8 (39133)29-40-6

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 663029 Красноярский край, Емельяновский  район, п.Минино, ул.Зеленая, д. 23

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образованием Администрации Емельяновского  района» 8(39133)20-1-10

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663020, Красноярский край, Емельяновский  район, п. Емельяново, ул.Декабристов, д.15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус:   Лесхоз – Мининская СОШ – Лесхоз, Радиостанция – Колхоз -Мининская СОШ – Колхоз - Радиостанция, Весна – Мининская СОШ- Весна,  маршрутных автобусов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 90 м

3.2.2.      время движения (пешком): 2 -3 мин

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается:ДП-В
- доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ВНД до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_______________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется,  (не требуется)

4.4.1.   согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.   техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации;

4.4.3.   согласование работ с надзорными органами;

4.4.4.   согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты
(информации об объекте) от «06»  февраля 2017 г.,

2. Акта
обследования объекта: № акта 1  от «06»  февраля 2017 г.,

3. Решения Комиссии от «06»  февраля 2017 г.,

В составе:

Директора МБОУ Мининская СОШ Павленко Татьяны Викторовны;

Завхоза: Никитиной Алены Викторовны;

Заместителя директора по УВР: Полевач Валерии Анатольевны.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Директор МБОУ Мининская СОШ                                            Т.В.Павленко  (8 39133) 20406, 89048922145

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Мининской СОШ:

____________ /Т.В.Павленко/

Пр. от 06.02.2017   № 12

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Емельяновский район Наименование территориального образования субъекта РФ | «03» февраля 2017 г. |
| --- | --- |

- 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа,   2978,1 кв. м,

- наличие прилегающего земельного участка да;  13896 кв. м

1.5. Год постройки здания:1978, последнего капитального ремонта: 2016 (замена окон на пластиковые,  частично)

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2017г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Мининская СОШ, 8(39133)29-40-6

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 663029 Красноярский край, Емельяновский  район, п.Минино, ул.Зеленая, д. 23

- Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ;

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Лесхоз – Мининская СОШ – Лесхоз, Радиостанция – Колхоз -Мининская СОШ – Колхоз - Радиостанция, Весна – Мининская СОШ- Весна,  маршрутных автобусов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 90 м

3.2.2.      время движения (пешком): 2 -3 мин

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ВНД» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4. | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5. | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6. | с нарушениями умтвенного развития | «ВНД» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ВНД» |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ВНД» |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ВНД» |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ВНД» |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ВНД» |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ВНД» |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ВНД» |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данный ОСИ недоступен для инвалидов и других МНГ (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 4,3 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание. | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 20    года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется,  не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.      техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации;

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами;

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

на сайте  МБОУ Мининской СОШ

5. Особые отметки

Руководитель:

В составе:

Директора МБОУ Мининская СОШ _______________________________ Павленко Татьяны Викторовны;

Завхоза:                                                 ______________________________ Никитиной Алены Викторовны;

Заместителя директора по УВР:         _______________________________ Полевач Валерии Анатольевны.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | - | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | нет | - | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | есть | Нет наружного пандуса | - | устройство пандуса | текущий ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Основной главный вход |
| 2.1. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К, О | Оборудовать пандус | текущий ремонт |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | - | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  | - | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть | 3 | - | - | К, О, С | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1 | 1 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К О, С | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют | К | ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | - | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Капитальный ремонт |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) |  | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «19» апреля2013 г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

- Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  |  | имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская средняя общеобразовательная школа

663029 Красноярский край,  Емельяновский район ,  п.Минино, ул.Зеленая, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | нет |  | - | - | С, Г, О, К | установить визуальные средства - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | нет | - | - | - | С, Г, О, К | установить Акустические средства - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Данный ОСИ доступен для детей с нарушениями умственного развития, ЗПР. Временно недоступен для детей - инвалидов  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (К,О), с нарушениями слуха,  зрения,